## Ostrovní systém - zadání
Ostrovní fotovoltaický systém - zadání parametrů | [7 empty] | Pozor, nevkládejte ani nemažte řádky
Sklon střechy |  | ° | Krytina
Orientace střechy |  | kolik stupňů je odklon od Jihu (+ je na západ) |  |  |  | Max.využitelná plocha
Objednatel - jméno | [5 empty] | Využití objektu | Sezónně (jaro-podzim)
Ulice, č.p.
PSČ, město | [5 empty] | Frekvence využívání | Pouze víkendy |  | 230 V AC (1f)
Poznámky | [8 empty] | 380 V AC (3f)
[6 empty] | Požadované napětí | 230 V AC (1f) |  | 12 V DC
24 V DC
Provozované spotřebiče včetně doby jejich provozu | [5 empty] | Další parametry |  |  | 48 V DC
Spotřebiče - vyberte z nabídky | počet | jedn.příkon | celk.příkon | hodin / den | Spotřeba / den | Maximální požadovaný výkon [W] | ?
| - | W | W | - | Wh |  |  |  | Celoročně | Každý den
Úsporná žárovka 7W | 5 | 7 | 35 | 5 | 175 |  |  |  | Sezónně (jaro-podzim) | Pouze víkendy
Televize úhl.50cm | 1 | 80 | 80 | 3 | 240 |  |  |  | Pouze v létě | 3-4 dny v týdnu
Set top box | 1 | 10 | 10 | 3 | 30 | Minimální požadovaný výkon [W] | ? |  | Zejména v zimě | Méně než 1x týdně
Notebook | 1 | 90 | 90 | 6 | 540
Lednička malá A++ | 1 | 20 | 20 | 24 | 480
[6 empty] | Maximální výše investice [Kč] | ? |  | Úsporná žárovka 7W | 7
[9 empty] | Úsporná žárovka 11W | 11
[9 empty] | LED žárovka 4W | 4
[9 empty] | Televize úhl.50cm | 80
[6 empty] | Požadovaný počet dní ostrovního provozu bez dobíjení | 3 |  | Televize LCD úhl.100cm | 100
[9 empty] | Set top box | 10
[9 empty] | Satelit | 20
[9 empty] | Rádio | 17
[9 empty] | Počítač stolní | 150
Ostatní volitelné spotřebiče | [8 empty] | Notebook | 90
[9 empty] | Tiskárna inkoust (standby) | 7
Vysavač | 1 | 500 | 500 | 0.3 | 150 |  |  |  | Varná konvice | 1500
[9 empty] | Lednička malá A++ | 20
[9 empty] | Lednice velká A++ | 30
[9 empty] | Pračka malá A++ (1 vyprání) | 900
[9 empty] | Čerpadlo oběhové | 50
CELKEM SPOTŘEBA ZA 1 DEN [Wh] |  |  |  |  | 1615 |  |  |  | Čerpadlo ze studně | 500
[9 empty] | Elektrická topná rohož | 100
Tabulku vyplňte a zašlete emailem na solar@svp.cz | [6 empty] | jaké: |  | Jiný spotřebič … | 0
V případě dotazů volejte 734 408 795 - David Hradecký |  |  |  |  | www.svp-solar.cz
Note on C14: Automaticky se vyplní průměrná spotřeba, kterou lze ale přepsat dle skutečnosti